## DTC Import
Section | District | Taluk | DTC Name | DTC Code | Voltage | Material Code | Make | Serial No | Star Rating | KVA | MP | MLA | Longitude | Latitude | Phase Type | OH Lines | AB Cable | UG Cable | 2 Wire | 3 Wire | 4 Wire | 5 Wire | Total LT Length | Feeder Name | Feeder Code | DTC_Location(Rural/Urban) | Classification(RAPDRP/NON-RAPDRP/IPDS) | Landmark | PinCode | MountType(Single/DoublePole/Plinth/SpunPole) | Commencement Date | DTCMetered (Yes/No) | MeterType | Meter_SerialNo | Meter_Make | Meter_Capacity
AIGALI O&M-NON ACCOUNTNG SECTION | BELAGAVI | ATHANI | FDR KHULE RGGY TC | HAONDS | 440V | 03 21 433 | CLASIIC TECHNOLINES | CTPL 252010080323 | 3* | 25KVA | BELAGAVI | ATHANI | 75.9871 | 16.8436 | Three phase | yes | no | no | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | F18 KESKARADADDI IP | 130101003R | Rural | NON-RAPDRP | FADATARAWADI | 591248 | DoublePole | 2010-10-03 | no | na | na | na | na